Titan-safírový laser
KFE FJFI ČVUT, Trója
Věra Kormoutová
12. 11. 2009

---
Obsah
- I. Generace laserového záření
  - Interakce optického záření s látkou
  - Základní schéma laseru
II. Titan-safírový laser v Tróji
III. Měření profilu svazku laserového záření
Příprava a průběh měření
Analýza výsledků
IV. Shrnutí

---
LASER
- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- Zdroj elektromagnetického koherentního záření
- Založený na interakci fotonů s elektrony
[Speaker Notes: První laser 1960 Theodor Mainman]

---
Interakce optického záření s látkou
Absorbce
Spontánní emise

---
Interakce optického záření s látkou
Stimulovaná emise
- Princip zesilování záření
- Předpovězená Einsteinem

---
Interakce optického záření s látkou
Inverze populace hladin
- Snaha dostat látku do excitovaného stavu
  tzn. elektorny na vyšší energetickou hladinu
  - 1) Absorbce → excitace
  - 2) Nezářivý přechod
  - 3) Stimulovaná emise → laser
2
3
1

---
Základní schéma laseru
- 1) Zdroj
  - Buzení
- 2) Aktivní prostředí
  - Energetické hladiny
- 3) Rezonátor
  - Zrcadla k zesilování záření

---
Obsah
- I. Tvorba laserového záření
  - Interakce optického záření s látkou
  - Základní schéma laseru
II. Titan-safírový laser v Tróji
III. Měření profilu svazku laserového záření
Příprava a průběh měření
Analýza výsledků
IV. Shrnutí

---
Femtosekundový
titan-safírový laser v Tróji

---
Příprava a průběh měření
- Změření celkového výkonu svazku pomocí wattmetru
- Výpočet síly filtru pro CCD kameru
- Sestavení filtru
- Připojení CCD k počítači

---
Analýza výsledků

---
Alternativní poloha rezonátoru

---
Shrnutí
- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- Koherentní záření
- Interakce fotonů s elektrony
- Tři základní zařízení
  - Buzení
  - Aktivní prostředí
  - Rezonátor

---
Literatura
M. Vrbová, H. Jelínková, P. Gavrilov: Úvod do laserové techniky; skriptum ČVUT 1994
Poděkování
Panu ing. Michalu Drahokoupilovi

---
Děkuji Vám za pozornost.
"Fyzika je jako sex. Může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme."
Richard Feynman