VA charakteristika na tokamaku GOLEM
Ondřej Tinka . Martin Bárta . Štěpán Malec

---
Motivace
- Jsme první?
- Technologická průprava
- Vlastnosti plasmatu

---
VA charakteristika
- Závislost mezi napětím a proudem
- Měníme napětí -> měříme proud
VA charakteristika rezistoru

---
Tokamak GOLEM
- Nej, Nej
- 28 cívek magnetického pole
- 40 cm – hlavní poloměr
- 10 cm – vedlejší poloměr

---
Tokamak GOLEM

---
Doutnavý výboj
Jako zářivka

---
Doutnavý výboj

---
Výsledné zapojení experimetu
- Dvouhřebínková sonda
- Voltmetr - napětí na zdroji
- Milivoltmetr - napětí na R1

---
Problémy
- Zapojení
- Špatně zapojené piny na sondě
  - Přeznačení kabelů
- Galvanické oddělení

---
Automatizace
- Vyšší frekvence měření
- Přesnější data

---
Problémy
- Kompatibilita
- Vzdálené připojení
- Nekompletní ruční měření
- Neznalost zařízení

---
Automatizace

---
Výsledky
- 2x Vodík
- 1x Helium

---
Výsledky
Výsledná teplota
Vodík	Helium
2.3 eV	3.02 eV

---
Určování teploty
[1]
- Třeba znát derivaci – řešeno numericky
- U1, U2 – extrapolace lineární části

---
Určování teploty

---
Konec
Děkujeme za pozornost